## 新风温度传感器
规则描述：
检测周期：1min
整车空调机组开 | =1
|  | 与 同时满足 | 告警
火灾模式 | =0 ＞1h
新风温度 | =32767
新风温度 | <-10℃ or >60℃ | 或 其一满足
新风温度 | -10℃≤t≤60℃ and t=固定数值（无变化），持续1h

## 回风温度传感器
规则描述：
检测周期：1min
整车空调机组开 | =1
|  | 与 同时满足 | 告警
火灾模式 | =0 ＞1h
回风温度 | =32767
回风温度 | <-10℃ or >50℃ | 或 其一满足
回风温度 | -10℃≤t≤50℃ and t=固定数值（无变化），持续1h

## 送风温度传感器
规则描述：
检测周期：1min
整车空调机组开 | =1
|  | 与 同时满足 | 告警
火灾模式 | =0 ＞1h
送风温度 | =32767
送风温度 | <-10℃ or >60℃ | 或 其一满足
送风温度 | -10℃≤t≤60℃ and t=固定数值（无变化），持续1h

## 车厢温度传感器
规则描述：
检测周期：1min
整车空调机组开 | =1
|  | 与 同时满足 | 告警
火灾模式 | =0 ＞1h
车厢温度 | =32767
车厢温度 | <-10℃ or >50℃ | 或 其一满足
车厢温度 | -10℃≤t≤50℃ and t=固定数值（无变化），持续1h

## 吸气温度传感器
规则描述：
检测周期：1min
整车空调机组开 | =1
|  | 与 同时满足 | 告警
火灾模式 | =0 ＞1h
吸气温度 | =32767
吸气温度 | <-35℃ or >60℃ | 或 其一满足
吸气温度 | -35℃≤t≤60℃ and t=固定数值（无变化），持续1h

## 排气温度传感器
规则描述：
检测周期：1min
整车空调机组开 | =1
|  | 与 同时满足 | 告警
火灾模式 | =0 ＞1h
排气温度 | =32767
排气温度 | <-10℃ or >105℃ | 或 其一满足
排气温度 | -10℃≤t≤105℃ and t=固定数值（无变化），持续1h

## 蒸发器中间温度传感器
规则描述：
检测周期：1min
整车空调机组开 | =1
|  | 与 同时满足 | 告警
火灾模式 | =0 ＞1h
蒸发器温度 | =32767
蒸发器温度 | <-35℃ or >105℃ | 或 其一满足
蒸发器温度 | -35℃≤t≤105℃ and t=固定数值（无变化），持续1h

## 冷凝温度
规则描述：
检测周期：1min
整车空调机组开 | =1
|  | 与 同时满足 | 告警
火灾模式 | =0 ＞1h
冷凝器温度 | =32767
冷凝器温度 | <-35℃ or >105℃ | 或 其一满足
冷凝器温度 | -35℃≤t≤105℃ and t=固定数值（无变化），持续1h